## 水質・水圧検査依頼
水質・水圧検査立会願
令和 年 月 日
配管が完了しましたので水質及び水圧の検査立会をお願いします。
水栓番号
申請番号
設置場所
申請者
指定工事事業者
給水装置工事主任技術者
連絡先
検査希望日 | 令和 年 月 日
添付資料 | 給水装置工事申込書（両面コピー）

## 水圧測定記録（無償譲渡管）
通常水圧測定記録表 |  |  |  |  | 通常水圧測定記録表 |  |  |  |  | 加圧式水圧試験記録表
自記録式通常圧測定(24時間) |  |  |  |  | 自記録式通常圧測定(24時間) （配水用ポリエチレン管） |  |  |  |  | 自記録式加圧試験(15分間)
水栓番号 |  |  |  |  | 水栓番号 |  |  |  |  | 水栓番号
設置場所 |  |  |  |  | 設置場所 |  |  |  |  | 設置場所
申請者 |  |  |  |  | 申請者 |  |  |  |  | 申請者
指定工事事業者 |  |  | 給水装置工事 主任技術者 |  | 指定工事事業者 |  |  | 給水装置工事 主任技術者 |  | 指定工事事業者 |  |  | 給水装置工事 主任技術者
| 試験年月日 |  |  |  |  | 試験年月日 |  |  |  |  | 試験年月日
| 測定呼び径 |  |  |  |  | 測定呼び径 |  |  |  |  | 測定呼び径
| 測定区間 |  |  |  |  | 測定区間 |  |  |  |  | 測定区間
| 試験器型式 |  |  |  |  | 試験器型式 |  |  |  |  | 試験器型式
| 初期水圧 |  |  | Mpa |  | 初期水圧 |  |  | Mpa |  | 初期水圧 |  |  | Mpa
| 最終水圧 |  |  | Mpa |  | 最終水圧 |  |  | Mpa |  | 最終水圧 |  |  | Mpa
| 保持率 |  |  | ％ |  | 判定(検査員) | □合 □不 | 検査員(署名) |  |  | 保持率 |  |  | ％
| 判定(検査員) | □合 □不 | 検査員(署名) | [7 empty] | 判定(検査員) | □合 □不 | 検査員(署名)
※ 規定値は0.3Mpa以上保持
|  |  |  | ※ 規定値は初期水圧の80％以上保持 | [9 empty] | ※ 規定値は急激な降下がみられないこと。
記録紙を貼り付ける
記録紙を貼り付ける
記録紙を貼り付ける
Note on L39: 監督職員署名
Note on E40: 監督職員署名
Note on S40: 監督職員署名